LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Oddělení patologicko-anatomické

Vypracovala Marcela Mášková

Schválil MUDr. Pavel Holan

Akreditováno Spojenou akreditační komisí ČR

NASKL audit I

- Obsah……………………………………………………………………………………………………..…….2

- Předmluva……………………………………………………………………………………………..……..4

- Identifikace laboratoře…………………………………………………………………………..……..5

  - Základní údaje…………………………………………………..….……………………..…….5

  - Kontakty…………………………………………………………..…….…………………….…..6

  - Informace o provozní době laboratoří……………………………………...……….7

- Služby…………………………………………………………………………………………………………..7

  - Bioptická laboratoř………………………………………………... ………………….….…7

  - Cytologická laboratoř…………………………………………..… …………………. .…..7

  - Nekroptická laboratoř……………………………………………………………....….….7

  - Imunohistochemická laboratoř……………………………..………………………….7

  - Konzultační činnost  laboratoře…………………………………………………….….8

  - Pitvy a manipulace zemřelých………………………………………………….….……9

- Preanalytická fáze – odběr primárního vzorku…………………………………….….……9

  - Základní informace……………………………………………………….…………….……9

  - Požadavky vyšetření…………………………………..…………………..…….………..10

5.2.1    Histologické vyšetření………………………….…………………………………10

5.2.2.   Gynekologicko-cytologické vyšetření……….…………………………….11

5.2.3.   Cytologické vyšetření………………………………….………………………….11

5.2.4.   Vyšetření moči na erytrocyty ve fáz. kontrastu.……………………..12

5.2.5.   Peroperační vyšetření……………………………………….…………………..12

5.2.6.   Požadavkové listy…………………………………………………………..….….13

- Svoz biologického materiálu…………………………………………………………………..….17

  - Transport vzorků do laboratoře od externích lékařů z Písku ………………………………………………………………………………………..………….….17

  - Transport vzorků do laboratoře z Nemocnice  Prachatice………………………………………………………………………..………..…..18

  - Transport vzorků v Nemocnici Písek a.s. ………………………..………..…….18

- Preanalytická fáze v laboratoři……………………………………….…………………….……18

  - Příjem materiálu…………………………………………………….…18

  - Identifikace vzorku a průvodky………………………………....19

  - Postupy při doručení vadných vzorků………………………..19

- Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří……………………………….21

  - Informace o formách vydávání výsledků…….…………………………..….……21

  - Tištěné výsledky………………………………………………………………………….…..21

  - Výsledky v elektronické podobě……………………..…………………………..….21

  - Telefonické sdělování výsledků………………….…………………………………..21

  - Dodatečná vyšetření a konzultace………………….………………….…………..22

  - Hlášení výsledků v kritických intervalech……………………………………..…22

  - Postup při opravách nesprávných výsledků……………………………….…..23

  - Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku…………………………….….23

- Řešení stížností……………………………………………………………………………….…..…..24

- Likvidace použitých odběrových materiálů …….…………………………………..…..24

- Seznam vyšetření…………………………………………………………………………….….…..24

- Předmluva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tato laboratorní příručka je určena lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým zařízením,  zkrátka  všem, kteří spolupracují s naší laboratoří, a jejichž prostřednictvím pak poskytují  údaje  pacientům.

Poskytuje informace o našem oddělení, prováděných metodách, preanalytických požadavcích na primární vzorky pro docílení správného výsledku vyšetření.

Laboratorní příručka je řízeným dokumentem laboratoře a je pravidelně revidována a aktualizována. O změnách nebo novém vydání jsou spolupracovníci informováni.

Laboratorní příručka je dostupná v aktuální verzi na webových stránkách www.nemopisek.cz  a dle požadavků je poskytována v tištěné podobě smluvním lékařům a zdravotnickým zařízením.

Laboratorní příručka je nedílnou součástí dokumentace Oddělení patologicko-anatomického Nemocnice Písek a.s., které pracuje v režimu normy ČSN EN ISO 15189. Slouží k získání přehledu o činnosti laboratoře pro spolupracující zdravotnická zařízení a oddělení Nemocnice Písek a.s.

V případě jakýchkoliv  pochybností či dotazů se na nás neváhejte obrátit. Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci.

Kolektiv Patologicko-anatomického oddělení Nemocnice Písek a.s.

- Identifikace laboratoře

  - Základní údaje

Patologicko-anatomické oddělení je nelůžkové oddělení pavilónového typu a patří mezi společné vyšetřovací složky Nemocnice Písek a.s.

Oddělení patologie tvoří jednotný funkční celek, který se dělí na dva komponenty pracovišť:

1/ Pracoviště laboratorní se sestává z laboratoří bioptické, nekroptické, cytologické a laboratoře imunohistochemické. K pomocným zařízením patří archivy dokumentace, archiv bločků a  preparátů.

2/ Pitevní pracoviště se sestává z pitevny, chladícího boxu a úpravné i vystavovací místnosti.

| Název organizace | Nemocnice Písek a.s. |
| --- | --- |
| Typ organizace | Akciová společnost |
| Statutární zástupce organizace | MUDr. Jiří Holan, MBA |
| Adresa | Čapkova 589, 397 23 Písek |
| Identifikační údaje | IČO – 260 951 90 |
| Název laboratoře | Oddělení patologicko-anatomické |
| Umístění | Budova nemocnice „S“ |
| Okruh působnosti laboratoře | Pro akutní i neakutní lůžkovou péči Pro ambulantní zařízení |
| Vedoucí klinické laboratoře | MUDr. Pavel Holan |

  - Kontakty

| Oddělení patologicko-anatomické |  |
| --- | --- |
| E-mail oddělení – kancelář Martina Vlasatá | patologiepisek.@nemopisek.cz 382 772 387 |
| Vedoucí laboratoře – lékař MUDr. Pavel Holan | holan.pavel@nemopisek.cz 382 772 381 |
| Vedoucí laborantka Marcela Mášková | vrchni-pat@nemopisek.cz 382 772 385 |
| Lékař MUDr. Michaela Svobodová | patologie@nemopisek.cz 382 772 383 |
| Laboratoře | 382 772 382 382 772 384 |
| Sanitář oddělení | 382 772 386 |
| Pitevna | 382 772 388 |

  - Informace o provozní době laboratoří

| Laboratoře | 6.30 – 15.00 hod |
| --- | --- |
| Lékaři | 7.00 – 15.30 hod |
| Kancelář | 6.30 – 15.00 hod |
| Příjem histologického materiálu | 6.30 – 15.00 hod |
| Příjem cytologického materiálu | 6.30 – 14.30 hod |
| Příjem zemřelých | 6.30 – 15.00 hod |

- Služby

4.1 Bioptická laboratoř

Patologicko-anatomické oddělení poskytuje vyšetření histologického materiálu indikované ošetřujícími lékaři různých odborností pro potřeby diagnostiky nebo případné sledování vývoje diagnosy a účinků terapie.

  - Cytologická laboratoř

Tato laboratoř poskytuje zpracování a vyhodnocení cytologického materiálu jako jsou výpotky, punktáty, sekrety, výplachy bronchů a mozkomíšní mok pro potřeby diagnostiky nebo sledování vývoje diagnosy. Dále zpracovává zaslaný gynekologicko-cytologický materiál  jako jsou stěry z čípku, funkční cytologie a stěry na průkaz spermií. K dalšímu vyšetření patří vyšetření na erytrocyty ve fázovém kontrastu.

  - Nekroptická laboratoř

Nekroptická laboratoř provádí vyšetření vzorků odebraných při pitvě zemřelého k potvrzení klinické diagnosy.

4.4 Imunohistochemická laboratoř

Tato laboratoř provádí detekci tkáňových epitopů v histologických vzorcích, které jsou důležité pro konečnou diagnosu a informaci pro onkologickou léčbu.

  - Konzultační činnost laboratoře

Patologicko-anatomické oddělení spolupracuje s referenčními centry a vyššími odbornými pracovišti.

Seznam externích laboratoří:

Ústav patologie 1 LFUK a VFN Studničkova 2039/2 128 00 Praha 2 - Nové Město Tel: 224919877

Bioptická laboratoř s.r.o. Mikulášské náměstí 4 326 00 PLZEŇ

Referenční laboratoř Lékařská fakulta Univerzity Palackého Hněvotínská 3 775 15 OLOMOUC Tel: 585632452

Šiklův patologicko-anatomický ústav Alej Svobody 80 - 60 PLZEŇ

  - Pitvy a manipulace zemřelých

Patologicko-anatomické oddělení zajišťuje  příjem těl zemřelých v Nemocnici Písek a.s. a ze Záchranné služby. Během pracovní doby přijímá zemřelé sanitář oddělení patologie, mimo tuto dobu si sanitáři jednotlivých oddělení vyzvedávají na podpis klíče od chladícího boxu ve vrátnici Nemocnice Písek a.s. a ukládají zemřelé do chladícího boxu oddělení patologie. Seznam sanitářů oprávněných  ke vstupu na oddělení patologie  se aktualizuje.

Zda-li se zemřelý bude pitvat, o tom rozhoduje vedoucí lékař oddělení spolu s lékařem oddělení, kde pacient zemřel a s ohledem na diagnosu.

Po ukončení pitvy a všech dokumentačních náležitostí je zemřelý odvážen pohřební službou, kterou si vyberou pozůstalí. Pohřební službě je vydán zemřelý proti podpisu a razítku pohřební služby.

Patologicko-anatomické oddělení provádí v nutných případech i vybrané pitvy zemřelých z okresu Prachatice.

- Preanalytická fáze – odběr primárního vzorku

  - Základní informace

V této kapitole jsou uvedeny obecné informace o tzv. preanalytické fázi laboratorních vyšetření, která předchází dodání vzorků do laboratoře. Každé vyšetření vyžaduje specifický postup.

  - Požadavky vyšetření

    - Histologické vyšetření

Histologické vyšetření (běžná biopsie)

| 1/ 10% formaldehyd nalít do nádobky | Množství fixační tekutiny má odpovídat 10ti násobku objemu tkáně – důležité pro kvalitní výsledek vyšetření |
| --- | --- |
| 2/ Vložit histologický materiál do nádobky s formaldehydem | U větších resekátů žaludků, střev nebo prsů lze po telefonické domluvě s oddělením zaslat bioptovaný materiál nefixovaný |
| 3/ Nádobku řádně označit se jménem a rodným číslem pacienta a s řádně vyplněným průvodním listem zaslat na patologicko-anatomické oddělení | Nádobky neoznačovat na víka! |

    - Gynekologicko-cytologické vyšetření

| 1/ Nátěr materiálu na podložní sklo | Nechat řádně zaschnout |
| --- | --- |
| 2/ Fixace Cytofixativem | Nechat řádně zaschnout |
| 3/ Označit podložní sklo jménem pacientky |  |
| 4/ Zaslat s řádně vyplněnou průvodkou na patologicko-anatomické oddělení |  |

    - Cytologické vyšetření

| Odebranou tělní tekutinu (10-15 ml) zaslat v označené nádobce s řádně vyplněnou průvodkou na patologicko-anatomické oddělení | Není nutné přidávat žádný fixační roztok! |
| --- | --- |
|  | Nutno předat osobně laborantce ! |
|  | Na průvodce musí být čas odběru a razítko a podpis sestry nebo lékaře ! |
|  | Pokud je odběr prováděn mimo pracovní dobu patologicko-anatomického oddělení, uchovat v chladu! |

    - Vyšetření moči na erytrocyty ve fázovém kontrastu

| Odběr 10-15 ml nejlépe ranní moči | Vyšetření musí být předem domluveno s lékařem patologicko-anatomického oddělení |
| --- | --- |
|  | Na průvodce musí být čas odběru, razítko a podpis sestry nebo lékaře ! |
|  | Předat osobně laborantce do 30 min. po odběru! |

    - Peroperační vyšetření

| Tkáň po odběru IHNED doručit „na sucho“ v odběrové nádobce s průvodkou na patologicko-anatomické oddělení a osobně předat laborantce! | Vyšetření telefonicky ohlásit na patologicko-anatomické oddělení nejlépe den předem! |
| --- | --- |
|  | V den operace nutno asi 30 min. před výkonem informovat laboratoř! |
|  | Na průvodce musí být vyznačen telefon, odkud je vyšetření požadováno! |

    - Požadavkové listy

Požadavkové listy (žádanky) jsou určeny pro současné dodání více materiálů od každého druhu vyšetření od jednoho pacienta.

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance:

1/ kód pojišťovny pacienta

2/číslo pojištěnce – rodné číslo pacienta (pojistka u cizinců, způsob úhrady)

3/ příjmení , jméno a titul pacienta

4/ identifikace objednavatele (podpis a razítko, ústav, oddělení, jméno   lékaře,IČP, IČZ, odbornost)

5/lokalizaci (tkáňový původ vzorku)

6/ identifikace osoby provádějící odběr

7/ požadovaná vyšetření

8/ základní a další diagnosy pacienta

9/ předchozí histologické vyšetření

Vzory žádanek:

1/ Průvodní list k zásilce histologického i cytologického  materiálu

PRŮVODNÍ LIST K ZÁSILCE HISTOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Odesílatel (oddělení) 	:	'

:

Jméno nemocného 	r. č

Pojišťovna nemocného

Číslo diagnózy

Předmět vyšetření a lokalizace

Trvání nemoci 	:	:

Předchozí ozařování

Předchozí histologická vyšetření 	:

Fixační tekutina (druh) 	 Klinická diagnóza (popř. stručný klinický popis)

2/ Průvodní list k zásilce histologického i  cytologického materiálu (NIS)

Průvodní list k zásilce histologického materiálu

Odesilatel:		Nemocnice Písek, a.s.
oddělení

Čapkova 589, 397 23 Písek

Jméno pacienta : Adresa pacienta:

Pojišťovna:	Číslo pojištěnce:	Kód pro náhrady:

číslo zákl.dokladu:	Diagnózy:	odbornost:
      IČO:

Předmět vyšetření a lokalizace:

Trvání nemoci:

Předchozí histologická vyšetření: Předchozí ozařování:

Fixační tekutina:

Klinická diagnóza, průběh:

vyšetření požadoval: PATOLOGICKO-ANATOMICKÝ NÁLEZ:

3/ Průvodní list k zásilce gynekologicko-cytologického materiálu

PRŮVODKA K CYTOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ

1

| Celé jméno Pojišťovna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rodné číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bydliště |  |  |  |  |  |  |  | PSČ I |  |  |  | Kolpo klín. dg. O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.M. |  | IUD |  | HATK |  | GRAV | minulé vyšetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizace stěru: cervix |  | vagina |  | vulva |  | endometrium |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žádané vyšetř. funkční |  | OP |  | kontrola |  | ze dne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení skel ENDO |  |  |  |  |  | EKTO |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis žadatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STĚR optimální nízká celularita limitovaný chybí buňky endocervixu chybná fixace cizorodý materiál zánět krev, hlen cytolýsa zhmoždění buněk nehodnotitelný |  |  |  |  |  | CYTOLOGICKÁ DIAGNOSA dlaždicové buňky: normální metaplasie ASCUS low SIL (vč. HPV) high SIL Ca v.s. žlazové buňky: endocervikální normální atypické endometriální normální atypické |  |  |  |  |  | ZÁVĚR 1. normální nález 2. benigní buněčné změny - zánět, atrofie 3. ASCUS 4. L SIL 5. H SIL 6. Atypie žlazových buněk 7. Susp. Ca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOPORUČUJI Podpis: Pracoviště: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFEKCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HORMONÁLNÍ v souladu s věkem STAV a anamnézou není v souladu s věkem a anamnézou nelze hodnotit E G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | atypické bez specifikace adenoca v.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Svoz biologického materiálu

Nádobky s materiálem musí být zasílány nebo donášeny dle požadavků vyšetření na patologicko-anatomické oddělení.

Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorků v boxech zamezujících znehodnocení materiálu.

  - Transport vzorků do laboratoře od externích lékařů z Písku

Svoz biologického materiálu je zajišťován v pracovních dnech pro ordinace externích lékařů v Písku. Materiál je roztříděn podle typu

(materiál pro biochemickou, hematologickou, mikrobiologickou a patologickou laboratoř) a předán ke zpracování. Každá laboratoř má specifickou barvu transportního sáčku. Sáček má dva uzavírací oddíly – jeden na materiál a druhý na průvodku, aby nedošlo ke kontaminaci v případě vylití.

| Patologie | Žlutá |
| --- | --- |
| Hematologie | Růžová |
| Biochemie | Modrá |
| Mikrobiologie | Zelená |

Svoz zajišťuje Provozní oddělení Nemocnice Písek a.s. – doprava tel. 382 772 041. Svozový kurýr se řídí harmonogramem a vypracovaným plánem pravidelných tras. Řidič vyzvedne materiál v ambulanci a vloží jej v transportním sáčku do plastového boxu, kde je sledována teplota. Doporučené teplotní je rozmezí  je +4 - +25 °C, pokud není požadováno jinak.  Po přivezení materiálu na patologicko-anatomické oddělení je materiál předán proti podpisu a kontrolován laborantkami.

  - Transport vzorků do laboratoře z Nemocnice Prachatice

Transport zajišťuje Provozní oddělení Nemocnice Písek a.s. – doprava tel. 382 772 041. Svozový kurýr  přiváží vzorky 2x týdně (ve středu a v pátek). Řidič vyzvedne materiál na Mikrobiologickém oddělení Nemocnice Prachatice, kde je materiál soustřeďován a vloží jej do plastového přepravního boxu, kde je sledována teplota.  Po přivezení materiálu na patologicko-anatomické oddělení je materiál předán proti podpisu a kontrolován laborantkami.

  - Transport vzorků v Nemocnici Písek a.s.

V nemocnici Písek a.s. je materiál soustřeďován na sběrných místech k tomu určených.  Sanitáři patologicko-anatomického oddělení si ve 14 hodin  v pracovních dnech vyzvedávají vzorky a přináší v přenosném boxu do laboratoře. O svátcích a víkendech zůstávají vzorky v lednicích na jednotlivých odděleních.

Přenos vzorků nativních  – peroperační biopsie nebo vzorek moči na erytrocyty ve fázovém kontrastu nebo vzorek pro  cytologické vyšetření si zajišťuje každé oddělení samo dle požadavků na vyšetření.

- Preanalytická fáze v laboratoři

  - Příjem materiálu

Na příjmovém pracovišti laborantka provede kontrolu histologického nebo cytologického materiálu a průvodky dle   povinných identifikačních znaků. Vždy musí mít souhlas minimálně  v jednom v následujících  údajů:

Jméno a příjmení pacienta

Rodné číslo

Jiné označení přidělené ošetřujícím lékařem

  - Identifikace vzorku a průvodky

Laborantka provede označení materiálu nebo skel  a žádanky shodným                             pořadovým číslem. Pokud se vyskytne neshoda identifikačních znaků na žádance a vzorku, udělá zápis  do F-PAT-018 Záznamy o neshodách na příjmu, které se dále řeší telefonicky s daným oddělením.

  - Postupy při doručení vadných vzorků

| Materiál je dodán bez průvodky | Laborantka po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem odloží vzorek na místo v příjmové místnosti označený „Neshody“ a vyčká, dokud oddělení nepošle průvodku |
| --- | --- |
| Průvodní list dodán bez vzorku | Laborantka po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem odloží průvodní list na místo v příjmové místnosti označený „Neshody“ a vyčká, dokud oddělení nepošle vzorek |
| Dodáno zcela rozbité sklo s nezpracovaným nátěrem | Materiál není přijat k dalšímu zpracování, lékař je informován! |
| Dodáno částečně rozbité sklo s nezpracovaným nátěrem | Materiál je přijat k vyšetření, je orientačně obarven, ale odečten jako limitovaný nátěr, lékař je informován |
| Nesprávný cytologický odběr | Vzorek je odečten jako neadekvátní, lékař je informován o správném odběru |
| Cytologický vzorek částečně vylitý | Postačuje-li množství tekutiny ke zhotovení nátěru, je vzorek zpracován, lékař je informován |
| Cytologický vzorek zcela vylitý | Laborantka informuje lékaře oddělení patologie , vzorek nelze zpracovat, informován odebírající lékař |
| Histologický materiál dodán v porušeném obalu |  |
| Nádobka je otevřená, ale obsahuje odebraný materiál | Laborantka dolije formaldehyd, materiál je běžně zpracován |
| Materiál je malý a je vylitý mimo nádobku | Nelze zpracovat! Odebírající lékař je informován. |

- Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

  - Informace o formách vydávání výsledků

Patologicko-anatomické oddělení  poskytuje především tištěné výsledky na průvodních listech, ale také elektronickou formou (NIS) a telefonickou formou. Uvolňování a tisk výsledků je prováděn každý všední den, výsledky musí být čitelné. Pacientům se výsledky nesdělují!!!

  - Tištěné výsledky

Na patologicko-anatomickém oddělení se pracuje se záznamy a s výsledky v NIS. Po odečtení výsledku lékařem a zapsáním do NISu jsou výsledky tištěny na průvodky, kontrolovány a podepisovány lékaři oddělení. Poté jsou rozesílány na jednotlivá oddělení a ambulance. Naše oddělení  také zajišťuje hlášení onkologickým centrům.

  - Výsledky v elektronické formě

Výsledky jsou také rozesílány buď automaticky    v elektronické formě NIS nebo na vyžádání jednotlivých oddělení Nemocnice Písek a.s.

  - Telefonické sdělování výsledků

Komunikace telefonem je používána pouze u sdělování výsledků peroperačního vyšetření, nebo pokud si ošetřující lékař vyžádá výsledek pouze  od lékaře oddělení patologie. Lékař, který sděluje výsledky telefonem je povinen se přesvědčit, zda-li výsledky sděluje oprávněnému lékaři.

  - Dodatečné vyšetření a konzultace

Naše oddělení zasílá materiál  ke konzultačním účelům nebo do referenčních laboratoří viz 4.5. Konzultační činnost laboratoře. O těchto zásilkách se vedou záznamy  na F-PAT-015 Seznam odesílaných vzorků. Dodatečná vyšetření se dopisují k hlavním nálezům, posílají se jako běžný výsledek, ale jsou nepřehlédnutelně označena na průvodce.

Lékaři oddělení patologie poskytující konzultace v klinické laboratoři:

| Vedoucí laboratoře – lékař MUDr. Pavel Holan | holan.pavel@nemopisek.cz 382 772 381 |
| --- | --- |
| Lékař MUDr. Michaela Svobodová | patologie@nemopisek.cz 382 772 383 |
| Lékař MUDr. Vratislav Feit | 382 772 380 |

  - Hlášení výsledků v kritických intervalech

- Infekční onemocnění podléhající hlášení – např. TBC

- Malignita vnitřního genitálu v těhotenství –  např. CIN III resp. karcinom            děložního    cervixu

- Rychle progredující malignity – např. Burkettův lymfom

- Maligní onemocnění u dětí

Postup

Po zjištění některého z výsledků uvedených v seznamu hlášených onemocnění podává lékař oddělení patologie obratem telefonicky zprávu ordinujícímu klinikovi popř. některému z jeho kolegů na oddělení.

Způsob evidence

O této události je vedený v kanceláři oddělení písemný záznam.

8.7 Postup při opravách nesprávných výsledků

Pokud se stane, že je nesprávný výsledek odeslán na klinické pracoviště, odečítající lékař telefonicky oznámí klinickému pracovišti opravu výsledku, zašle správnou průvodku, která je nepřehlédnutelně označena a učiní zápis do Evidenčního listu laboratorních neshod. Původní – chybná průvodka s výsledkem je archivována s novým správným výsledkem, přehledně označena a založena pod stejným číslem do archivu se jménem lékaře, který neshodu řešil.  Neshody jsou dodatečně vyhodnocovány při interních auditech laboratoře.

8.8 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků

Časová dostupnost výsledků – oddělení patologie

| Bioptické vyšetření | 48 hodin (konzultace až měsíc) |
| --- | --- |
| Nekroptické vyšetření | 2 měsíce |
| Moč na erytrocyty | 30 minut |
| Peroperační biopsie | 20 minut |
| Gynekologická cytologie | 7 dní |
| Cytologické vyšetření | 48 hodin |
| Imunohistochemické vyšetření | 7 dní |

- Řešení stížností

Každý pracovník laboratoře přijímá, řeší a informuje o stížnostech svého nadřízeného pracovníka. Vedoucí laborantka a vedoucí lékař se pak vzájemně informují o vyřizování stížností a zabývají se každou jednotlivě. Všechny stížnosti jsou podmětem ke zlepšování práce patologicko-anatomického oddělení. Stížnosti se mohou podávat poštou, telefonem nebo ústně.

Všechny jsou průběžně zaevidovány písemnou formou F-PAT-055 Záznam o neshodě a preventivních opatřeních a  F-PAT- 056 Evidenční list neshod.

10. Likvidace použitých odběrových materiálů

Veškeré použité odběrové materiály se likvidují dle Směrnice  SŘ 29, Nemocnice Písek a.s. – Směrnice pro nakládání s odpady.

- Seznam vyšetření

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ

Alciánová modř

Barvení Papanicolauovo - CYT

Barvení Papanicolauovo - GYN

BK

Crocott

Detekce protilátek - DAKO

Elastika

FE

Giemsa

Gram

Grimelius

HAC

Hematoxylin-eosin

Hematoxylin-van Gieson

CHAE

Kongo

Kossa

Kresylvioleť

Luxolová modř

Masson

MCM

Modrý trichrom

Mucikarmín

NISSL

Odvápňování tkáně

PAL

PTAH

Retikulum – Gömori

Saturnová červeň

Spirochety

Šarlach R